## 计量器具
经开区人民医院计量器具台账
序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 制造单位 | 检定类别 |  | 设备状态 |  | 使用地点 | 生产日期 | 使用期限 | 公司报价
[5 empty] | 强检 | 非强检 | 在用 | 暂停
1 | CT | Revolution CT ES | CBDHG2300020HM | GE | 强检 |  | 在用 |  | 影像科 | 2023-04-01 | 30年
2 | DR | DX761B | DX0392304012018 | 安健科技 | 强检 |  | 在用 |  | 影像科 | 2023-04-01 | 10年
3 | CT造影注射装置 | Bliztwing | YW202303031 | 友沃 | 强检 |  |  | 停用 | 影像科 | 2023-03-30 | 5年
4 | 电子血压计 | HEM-6121 | / | / | 强检 |  | 在用 |  | 120车 | 2023-08-02 | 5年以上
5 | 电子血压计 | T30J | / | / | 强检 |  | 在用 |  | 急诊分诊台 | 2023-08-02 | 5年以上
6 | 电子血压计 | HBP-9031C | 06000871LF | 欧姆龙大连有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊分诊台 | 336989 | 10万次
7 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊分诊台 | 2022-09-06 | 5年以上
8 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 导诊台 | 2022-09-06 | 5年以上
9 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙大连有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-09-11 | 5年以上
10 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2022-09-06 | 5年以上
11 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 一级转运包（一楼） | 2022-09-06 | 5年以上
12 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 二级转运包（二楼） | 2022-09-06 | 5年以上
13 | 电子血压计 | HEM-7136 | / | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 保健包 | 2022-09-06 | 5年以上
14 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20220963021BF | 欧姆龙健康医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2022-09-01 | 5年
15 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20220962847BF | 欧姆龙健康医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2022-09-01 | 5年
16 | 电子血压计 | HBP-9031C | 2019F02002-21 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2022.11.11 | 10万次
17 | 电子血压计 | HEM-7126 | 16F080-21 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2021.05.12 | 5年
18 | 电子血压计 | HEM-7136 | 2016-F160 | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | / | /
19 | 电子血压计 | HBP-9031C | 06000846LF | 欧姆龙(大连)有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023.6.28 | 10万次(正规保养检修况下)
20 | 电子血压计 | HBP-9031C | 06000874LF | 欧姆龙(大连)有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.8.22 | 10万次(正规保养检修况下)
21 | 电子血压计 | HBP-9031C | 06000844LF | 欧姆龙(大连)有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023.6.28 | 10万次(正规保养检修况下)
22 | 电子血压计 | HE-7136 | 20220962845BF | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.10.06 | 5年以上
23 | 电子血压计 | HE-7136 | 20220962849BF | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.10.06 | 5年以上
24 | 电子血压计 | HE-7136 | 20220963029BF | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.10.06 | 5年以上
25 | 电子血压计 | HE-7136 | 20220963026BF | 欧姆龙健康医疗株式会社 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.10.06 | 5年以上
26 | 电子血压计 | HEM-7121 | 14F128-21 | 欧姆龙（大连）有效公司 | 强检 |  | 在用 |  | 血透室 | 2024-03-25 | 5年
27 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20230915586LG | 欧姆龙(大连)有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2023-09-11 | 5年
28 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20220963029BF | 欧姆龙 | 强检 |  | 在用 |  | 口腔科 | 2022.10.06 | 5年以上
29 | 电子血压计 | 台式 | / | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 预防接种门诊 | 44624 | 5年
30 | 电子血压计 | HEM-7121 | 20240382131LG | 欧姆龙大连有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-03-25 | 5年
31 | 电子血压计 | HEM-7136 | 20240382092LG | 欧姆龙大连有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-03-25 | 5年
32 | 电子血压计 | HEM-7121 | 14F128-21 | 欧姆龙（大连）有效公司 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-08-24 | 5年
33 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
34 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060410 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
35 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060424 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
36 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060415 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
37 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
38 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060411 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
39 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060416 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
40 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060429 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
41 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060426 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
42 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060413 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-09-19 | 10年
43 | 多参数监护仪 | BeneVisionN16 |  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  |  | 停用 | 手术室 | / | /
44 | 多参数监护仪 |  |  |  | 强检 |  |  | 停用 | 手术室 | / | /
45 | 多参数监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060428 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
46 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060414 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
47 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060427 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
48 | 多参数监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060428 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
49 | 负压引流器 | YW-XYA |  | 宁波言午医疗科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-06-12 | /
50 | 负压引流器 | YW-XYA |  | 宁波言午医疗科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-06-12 | /
51 | 负压引流器 | YW-XYA |  | 宁波言午医疗科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-06-12 | /
52 | 负压引流器 | YW-XYA |  | 宁波言午医疗科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-06-12 | /
53 | 负压引流器 | YW-XYA |  | 宁波言午医疗科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-06-12 | /
54 | 经皮黄疸仪 | BM-100A | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | / | 6年
55 | 双能X射线骨密度仪 | Prodigy Pro Compact | A3SS2400024 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 影像科 | 2024.3 | 10年
56 | 气囊压力表 | 2371430 |  | / | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | / | /
57 | 水银血压计 | GB3053-93 | 35171970 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊分诊台 | 2022-03-04 | 5年
58 | 水银血压计 | GB3053-93 | 35171812 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2022-03-04 | 5年
59 | 水银血压计 | 台式 | GB3053-93 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 血透室 | 2022-03-04 | 5年
60 | 水银血压计 | 台式 | GB3053-93 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2022-03-04 | 5年
61 | 听力筛查仪 | Type1077 | / | 尔听美医疗器械（上海）有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2023.05 | 5年
62 | 心电监护仪 | AnyView A3 | A36A0000023 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 院内120 | 2021-11-17 | 10年
63 | 心电监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060419 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 抢救室 | 2023-09-19 | 10年
64 | 心电监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060420 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 抢救室 | 2023-09-19 | 10年
65 | 心电监护仪 | ePM 10 | AC7-31081295 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 抢救室 | 2023-01-21 | 10年
66 | 心电监护仪 | AnyView A3 | A36A0000021 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 抢救室 | 2021-11-17 | 10年
67 | 心电监护仪 | cPM 10 | AY5-41002156 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-01-25 | 10年
68 | 心电监护仪 | cPM 10 | AY5-41002178 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-01-25 | 10年
69 | 心电监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060409 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | EICU | 2023-09-19 | 10年
70 | 心电监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060422 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | EICU | 2023-09-19 | 10年
71 | 心电监护仪 | BeneVision N15 | F5-39060430 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | EICU | 2023-09-19 | 10年
72 | 心电监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060412 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2023-09-19 | /
73 | 心电监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060417 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2023-09-19 | /
74 | 心电监护仪 | BeneVisionN15 | F5-39060407 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2023-09-19 | /
75 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002179 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-25 | /
76 | 心电监护仪 | cPM-10 | AV7-31081297 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-21 | /
77 | 心电监护仪 | ePM10 | AC7-31081291 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2023.01.21 | 10年
78 | 心电监护仪 | ePM10 | AY5-41002181 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2024.01.25 | 10年
79 | 心电监护仪 | CPM 10 | AY5-41002160 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2024-01-25 | 10年
80 | 心电监护仪 | CPM 10 | AY5-1002150 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2024-01-25 | 10年
81 | 心电监护仪 | CPM 10 | AY5-41002151 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2024-01-25 | 10年
82 | 心电监护仪 | CPM 10 | AY5-41002153 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2024-01-25 | 10年
83 | 心电监护仪 | CPM 10 | AY5-41002184 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内镜室 | 2024-01-25 | 10年
84 | 心电监护仪 | CPM10 | AY5-41002162 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-25 | 10年
85 | 心电监护仪 | CPM10 | AY5-41002169 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-25 | 10年
86 | 心电监护仪 | CPM10 | AY5-41002194 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-25 | 10年
87 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002149 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
88 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002148 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
89 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002145 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
90 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002144 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
91 | 心电监护仪 | cPM-10 | AY5-41002143 | 深圳迈瑞生物医疗 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-09-19 | 10年
92 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0506 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 120车 | 2023-03 | 10年
93 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0502 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 抢救室 | 2023-03 | 10年
94 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0505 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-03-01 | 10年
95 | 心电图机 | RAGE-12P | 00112-23-509 | 厦门纳龙健康科技 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2023-03-01 | 10年
96 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0502 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023-03 | 10年
97 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0502 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023-03 | 10年
98 | 心电图机 | 纳龙RAGE-12P | 00112-23-0502 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023-03 | 10年
99 | 心电图机 | RAGE-12P | 00112-23-0508 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 血透室 | 2023-03-01 | 10年
100 | 心电图机 | RAGE-12P | 00112-23-2123 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2023-12-01 | 10年
101 | 心电图机 | RAGE-12P | 00112-23-0508 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-03-01 | 10年
102 | 血压计 | 台式 | 35175462 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2022-03-04 | 5年
103 | 血压计 | 35170578 | / | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 妇产科 | 2022.03.04 | 5年
104 | 血压计 | 台式 | 35170694 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.03.04 | 5年
105 | 血压计 | 台式 | 35175506 | 鱼跃 | 强检 |  | 在用 |  | 口腔科 | 2022.03.04 | 5年
106 | 血压计 | 鱼跃台式 | 35171932 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2022-03-04 | 5年
107 | 验光仪 | KR-800 | 4797280 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2022.12 | 8年
108 | 眼压计 | SW-5000 | BB0927YY7F | 天津索维电子技术有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 体检科 | 2023.5 | 8年
109 | 压力仪表（医用手持式压力泵） | 54-04-000 | 258152 | Einsteinstr | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2023-07-03 | 8年
110 | 氧流量表 | CK-5 | 0574-62988844 | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊抢救室 | 2023-06-07 | 2年
111 | 氧流量表 | CK-5 | 0574-62988844 | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊抢救室 | 2023-06-07 | 2年
112 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊抢救室 | 2023-11-07 | /
113 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊抢救室 | 2023-07-18 | /
114 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊抢救室 | 2023-07-18 | /
115 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-11 | /
116 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-18 | /
117 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-18 | /
118 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-18 | /
119 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-18 | /
120 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 输液室 | 2023-07-18 | /
121 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
122 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
123 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
124 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
125 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
126 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
127 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
128 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
129 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-11-07 | /
130 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-08 | /
131 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-08 | /
132 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-08 | /
133 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-08 | /
134 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-08 | /
135 | 氧气表 | CK XR C M22 | / | 余姚市晨康医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-07-18 | /
136 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
137 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
138 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
139 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
140 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
141 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
142 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
143 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
144 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
145 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
146 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
147 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
148 | 氧气表 | CKXR-CM23 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
149 | 氧气表 | CKXR-CM24 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 内科 | 2024-01-15 | /
150 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-15 | /
151 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-15 | /
152 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-15 | /
153 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-15 | /
154 | 氧气表 | CKXR-CM22 |  | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 康复科 | 2024-01-15 | /
155 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
156 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
157 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
158 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
159 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
160 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
161 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
162 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
163 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
164 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
165 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
166 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
167 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
168 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
169 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
170 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
171 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
172 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
173 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
174 | 氧气表 | CKXR-CM22 | / | 余姚市康晨医疗器械厂 | 强检 |  | 在用 |  | 外科 | 2024-01-10 | /
175 | 医用X射线辐射源（CT/DR） | Cios Select Diamond | 56111 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 强检 |  | 在用 |  | 手术室 | 2023-11-01 | 10年
176 | MRI | MAGNETOM | 213753 | 西门子 |  | 非强检 | 在用 |  | 影像科 | / | /
177 | 便携式血糖仪 | sinocare金准型 | IXMCSS00538 | 稳悦 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | / | /
178 | 便携式血糖仪 | AW06856105A | YFRFQ062 | 稳悦 |  | 非强检 | 在用 |  | 导诊台 | / | /
179 | 便携式血糖仪 | AW06856105A | YFQVK2P2 | 稳悦 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | / | /
180 | 便携式血糖仪 | AW06856105A | YFQVK2Q8 | 稳悦 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | / | /
181 | 便携式血糖仪 | EZ-7 Lite | E70L24E06001718 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊病区 | 2024-05-22 | 8年
182 | 便携式血糖仪 | EZ-7 Lite | E70L24G02000787 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2024-07-08 | 8年
183 | 便携式血糖仪 | EZ-7 Lite | E70L24E06001710 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 二级转运包 | 2024-05-22 | 8年
184 | 便携式血糖仪 | AW06856105A | YFRFQ08R | / |  | 非强检 | 在用 |  | 一级转运包 | / | /
185 | 便携式血糖仪 | AW06856105A | YEQJV06L | / |  | 非强检 | 在用 |  | 保健包 | / | /
186 | 便携式血糖仪 | EZ-7Lite | E70L23H03000611 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-08-11 | /
187 | 便携式血糖仪 | EZ-7Lite | E70L23H03000610 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-08-11 | /
188 | 便携式血糖仪 | EZ-7Lite | E70L24E06001711 | 北京华益精点生物技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2024-05-22 | 10年
189 | 超声可移动式诊断仪 | VSN A Adv Height-AdjCcrt | 0824 3720 2008 | 通用电气医疗系统 |  | 非强检 | 在用 |  | 超声科 | 2023.07 | 7年
190 | 超声多普勒胎 心仪 | SD3 | / | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.03.01 | 5年
191 | 超声波身高体重秤 | SG-1001SA | C2309000354 | 北京悦琦创通科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-10-08 | /
192 | 超声刀 | YG1220328 | 22030394 | 以诺康科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2022-04-14 | 8年
193 | 超声刀 | YG1220328 | 22030329 | 以诺康科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2022-04-14 | 8年
194 | 超声刀 | YG1220328 | 22030387 | 以诺康科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2022-04-14 | 8年
195 | 超声诊断仪 | Voluson E10 | 0824 3720 2007 | 通用电气医疗系统 |  | 非强检 | 在用 |  | 超声科 | 2023.07 | 7年
196 | 超声诊断仪 | Resona R9T | JQ5-33000356 | 迈瑞生物医疗电子 |  | 非强检 | 在用 |  | 超声科 | 2023.03 | 10年
197 | 超声诊断仪 | Consona N9T | NM2-2C000010 | 迈瑞生物医疗电子 |  | 非强检 | 在用 |  | 超声科 | 2022.12 | 10年
198 | 超声诊断仪 | LOGIQ Fortis Plus | 0824 3620 0223 | 通用电气医疗系统 |  | 非强检 | 在用 |  | 超声科 | 2022.12 | 7年
199 | 超声诊断仪 | Versana Premier | 0824 3720 1950 | 通用电气医疗系统 |  | 非强检 | 在用 |  | 体检科 | 2022.12 | 7年
200 | 除颤仪 | BeneHeart D3 | EZ-28093517 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | / | 10年
201 | 除颤仪 | Efficia DFM100 | CN32676063 | 飞利浦金科威深圳实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-02-07 | 7年
202 | 除颤仪 | uMED 10 | AR5-33000691 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 输液室 | 2023-03-15 | 10年
203 | 除颤仪 | uMED 10A | AR6-38001539 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-08-15 | 10年
204 | 除颤仪 | uMED 10A | AR6-38001536 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-15 | 10年
205 | 除颤仪 | EfficiaDFM100 | 2017F350-44 | 飞利浦金科威 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 |  | 7年
206 | 除颤仪 | Efficia DFM100 | CN32676078 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-02-07 | 7年
207 | 除颤仪 | uMED 10A | AR6-38001545 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-08-15 | 10年
208 | 除颤仪 | uMED 10A | AR6-38001533 | 深圳迈瑞生物有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-15 | 10年
209 | 除颤仪 | uMED 10A | AR6-38001538 | 深圳迈瑞生物有限公司 |  | 非强检 | 未用 |  | 手术室 | 2023-08-15 | 10年
210 | 除颤仪 | S6 | S6230707006 | 深圳科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-07-07 | 10年
211 | 除颤仪 | Efficia DFM100 | CN32676082 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2023-02-07 | 7年
212 | 低速离心机 | CTK120C | F21950023070074 | 湖南湘仪 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.7 | /
213 | 低速离心机 | CTK120C | F21950023070071 | 湖南湘仪 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.7 | /
214 | 低速离心机 | DM0424 | 20160005 | 大龙兴创 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | / | /
215 | 低速离心机 | XK-Z4 | XK2023100801Y | 湖南湘科仪器设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.10.8 | /
216 | 低温保存箱 | DW-25L300 | 5330007390092D660049 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | 2023.6.6
217 | 电子秤 | ACS-30-988 | 2021F393-33 | 武义大河电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-12-01 | /
218 | 电子秤 | / | / | / |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | / | /
219 | 电热恒温水浴锅 | HSY-26 | 302062 | 徕谱 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.4 | 10年
220 | 电热恒温水箱（水槽） | HH600 | 803915 | 绍兴市苏珀仪器有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.09 | /
221 | 电子体温计 | KF-HW-014 | P2230401805458 | / |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | / | 5年
222 | 电子体温计 | KF-HW-014 | P2230401805474 | / |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊病区 | / | 5年
223 | 电子体温计 | KF-HW-014 | P2230401805447 | / |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | / | 5年
224 | 电子体温计 | KF-HW-014 | P2230401805457 | / |  | 非强检 | 在用 |  | 保健包 | / | 5年
225 | 电子体温计 | ZST-A | 2104220234 | 可孚医疗科技股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 分诊台 | / | 5年
226 | 电子体温计 | KF-HW-001 | / | 可孚医疗科技股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | / | /
227 | 电子体温计 | 无 | 238000182 | 江苏精创电气股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.08 | /
228 | 电子体温计 | 无 | 238000183 | 江苏精创电气股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.08 | /
229 | 电子体温计 | 无 | 238000185 | 江苏精创电气股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.08 | /
230 | 高频电刀 | SJ350A | / | 北京东方神健医疗器械有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.01.16 | 8年
231 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702177 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-01 | 8年
232 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702181 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-02 | 8年
233 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702178 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-03 | 8年
234 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702179 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-04 | 8年
235 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702180 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-05 | 8年
236 | 高频电刀 | GD350-B5 | 1702182 | 上海沪通电子有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-06 | 8年
237 | 高频电刀 | GD308-B | 2230308 | 常州市迪诺医疗科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-03-01 | 8年
238 | 高速离心机 | HC-1014 | 04182300560 | 安徽中科中佳 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.8.10 | 10年
239 | 高压注射器 | OptiStar Elite | C1022D547G | 理博 |  | 非强检 |  | 停用 | 影像科 | 2022-10-01 | 7年
240 | 恒温箱 | FYL-YS-150L | / | 北京福意电器有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | /
241 | 恒温箱 | HDPN-11-88 | 05072223 | 上海跃进医疗器械有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-10-01
242 | 红细胞沉降率测定仪 | LBY-XC40B | GD9-32000070 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.2.2 | 7年
243 | 呼吸机 | DC11.1V/7800mAh/3ICR19/65-3 | 260200031-229000002 | 深圳安保科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | 2022-09 | 充电300次
244 | 呼吸机 | SV350 | GA-32019276 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-04-18 | 10年
245 | 呼吸机 | SV350 | GA-32019274 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-02-04 | 10年
246 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000839 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-28 | 10年
247 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000835 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-28 | 10年
248 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000834 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-28 | 10年
249 | 呼吸机 | SV70S | AV2-3C005386 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-12-05 | 10年
250 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000843 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
251 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000836 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
252 | 呼吸机 | SV850 | AA8-38000838 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
253 | 钬激光 | SRM-H3B | RH08023158 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-12-20 | 6年
254 | 洁净工作台（安全柜） | BSC-1100IIA2-X | BSC11A231201883B | 山东博科 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.12 | 8年
255 | 洁净工作台（安全柜） | BSC-1500IIA2-X | BSC15A230901407B | 山东博科 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.9 | 8年
256 | 洁净工作台（安全柜） | 11228BBC86 | BSC28A221201666B | 山东博科 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.8 | 8年
257 | 冷藏冷冻箱 | H62R | BE153100000QJP44H62R | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.4.4 | /
258 | 麻醉机 | AX-700 | 20183081678 | 深证市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-11-22 | 10年
259 | 麻醉机 | AX-700 | 20183081678 | 深证市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-11-22 | 10年
260 | 麻醉机 | A7 | GC-38004054 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-17 | 10年
261 | 麻醉机 | A9 | AG4-38001370 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-22 | 10年
262 | 麻醉机 | A9 | AG4-38001371 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-22 | 10年
263 | 麻醉机 | A9 | AG4-38001373 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-22 | 10年
264 | 麻醉机 | A9 | AG4-38001372 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-22 | 10年
265 | 麻醉机 | A7 | GC-38004062 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-26 | 10年
266 | 麻醉机 | A7 | GC-38004064 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-26 | 10年
267 | 麻醉机 | AX-700 | X7231122006A | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-11-22 | 10年
268 | 麻醉机 | AX-700 | X7231122004A | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-11-22 | 10年
269 | 脉搏血氧计 | YX105 | 23011600516 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | / | 3年
270 | 脉搏血氧计 | YX105 | 23011602085 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 导诊台 | / | 3年
271 | 脉搏血氧计 | PC-66B | XXK018TA012997 | 深圳科瑞实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊分诊台 | 2023-02 | 5年
272 | 脉搏血氧计 | PC-66B | XXK018TA012994 | 深圳科瑞实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 急诊病区 | 2023-02 | 5年
273 | 脉搏血氧计 | FRO-100 | / | 深圳市蓝瑞格生物医疗科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 一级转运包（一楼） | 2023-04-14 | 3年
274 | 脉搏血氧计 | FRO-100 | / | 深圳市蓝瑞格生物医疗科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 二级转运包（二楼） | 2023-04-14 | 3年
275 | 脉搏血氧计 | / | / | / |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | / | /
276 | 酶标仪 | MR-96A | WH-36112495 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.6.8 | 10年
277 | 钼靶 | uMammo 890i | 322144 | 联影 |  | 非强检 | 在用 |  | 影像科 | 2023-10-14 | 10年
278 | 全自动发光免疫分析仪 | CL-8000i | BH3-41000707 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.4.27 | 10年
279 | 全自动发光免疫分析仪 | CL-8000i | BJ5-35000167 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.5.17 | 10年
280 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CS | DC6-32002013 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.2.24 | 7年
281 | 全自动尿液分析仪 | UC-1800 | UC1800Z00865 | 桂林优利特 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.03 | 10年
282 | 全自动尿液有形成分分析仪 | UD-1320 | UD1320Z00880 | 桂林优利特 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.03 | 10年
283 | 全自动凝血分析仪 | CX-9010i | GC6-34000111 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.4.12 | 7年
284 | 全自动生化分析仪 | BS-2800M | BH2-34000207 | 深圳迈瑞 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2024.1.31 | 10年
285 | 全自动化学发光测定仪 | A2000plus | 7021008215 | 郑州安图 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2024.4.8 | 7年
286 | 身高体重测量仪 | HW-700E | 70023091502 | 河南乐佳电子科技有限公司 |  | 非强检 | 正常 |  | 儿科 | 2023.9.15 | /
287 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 20210415 | 奥林巴斯（广州） |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.05 | /
288 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 3E81950 | 仪景通光学科技（广州）有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.5 | /
289 | 生物显微镜 | ML31-M | 20210415 | 广州市明美 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.05 | /
290 | 输液泵 | BeneFusion cVP ex | SL7-38002408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
291 | 输液泵 | BeneFusion cVP ex | SL7-38002407 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
292 | 输液泵 | BeneFusion cVP ex | SL7-38002404 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
293 | 输液泵 | BeneFusioncVPex | / | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.08.23 | 10年
294 | 输液泵 | BeneFusioncVPex | SL7-38002418 | 深圳迈瑞科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-08-23 | 10年
295 | 输液泵 | ME900 | MF231226037 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2023-12-26 | 10年
296 | 输液输血加压控制器 | HL-PIC-01 | HL2023039 | 扬州市皓联电子科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-07-21 | 5年
297 | 输液输血加压控制器 | HL-PIC-01 | HL2023036 | 扬州市皓联电子科技有限公司 |  | 非强检 | 未用 |  | 手术室 | 2023年7月7号 | 5年
298 | 胎儿/母亲监护仪（胎监仪） |  | 460536-M23303390004 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.03.08 | 10年
299 | 胎儿/母亲监护仪（胎监仪） |  | 460465-M23218930001 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.02.11 | 10年
300 | 体外除颤监护仪 | EfficiaDFM100 | 2017F350-44 | 飞利浦金科威实业有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | / | 7年
301 | 体重秤 | SG-1001SA | C2309000352 | 北京悦琦创通科技 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-10-08 | /
302 | 体重秤 | HCS-200-RT(成人型） | 23040150 | 泰兴市衡新电子纺配有限公司制造 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.04 | /
303 | 体重秤 | SG-1001SA | C2311000084 | 北京悦琦创通科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 体检科 | 2023.11.10 | 10年
304 | 体重秤 | SG-1001SA | C2309000087 | 北京悦琦创通科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 体检科 | 2023.11.10 | 10年
305 | 体重秤 | XK3190-A12+E | 2018F479-31 | 上海耀华称重系统有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-03-10 | /
306 | 体重秤 | SG-1001SA | C2310000146 | 北京悦琦创通科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2023-10-16
307 | 显微镜 | ML31-M | 20180228 | 广州市明美 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.5.24 | /
308 | 温湿度计 | GJWS-A4 | / | 河北安之栋仪器仪表有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | /
309 | 胃肠机 | SONIALVISION C200 | 62N162 | 岛津 |  | 非强检 | 在用 |  | 影像科 | 2023-10-31 | 10年
310 | 血滤机 | 7103072 | 660943 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
311 | 血滤机 | 7103072 | 660899 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
312 | 血滤机 | 7103072 | 660937 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
313 | 血滤机 | 7103072 | 660929 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
314 | 血滤机 | 7103072 | 660928 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
315 | 血滤机 | 7103072 | 660932 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
316 | 血滤机 | 7103072 | 660900 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
317 | 血滤机 | 7103072 | 660942 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
318 | 血滤机 | 7103072 | 660934 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
319 | 血滤机 | 7103072 | 660873 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
320 | 血滤机 | 7103072 | 66093 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
321 | 血滤机 | 7103072 | 660933 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-11-20 | /
322 | 血滤机 | 7103072 | 660930 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
323 | 血滤机 | 7103072 | 660897 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
324 | 血滤机 | 7103072 | 660939 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
325 | 血滤机 | 7103072 | 660898 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
326 | 血滤机 | 7103072 | 660940 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
327 | 血滤机 | 7103072 | 660935 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
328 | 血滤机 | 7103072 | 660896 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
329 | 血滤机 | 7103072 | 660931 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
330 | 血滤机 | 7103072 | 660895 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
331 | 血滤机 | 7103072 | 660866 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
332 | 血滤机 | 7103072 | 660865 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
333 | 血滤机 | 7103072 | 660868 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
334 | 血滤机 | 7103072 | 660869 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
335 | 血滤机 | 7103072 | 660867 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2024-01-24 | /
336 | 血型卡离心机 | NJ-12 | 5842023083 | 烟台艾德康生物科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.6.6 | 10年
337 | 压力表 | / | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 液氧站 | / | /
338 | 压力表 | / | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 液氧站 | / | /
339 | 压力表 | / | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 液氧站 | / | /
340 | 压力表 | / | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 液氧站 | / | /
341 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
342 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
343 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
344 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
345 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
346 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
347 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
348 | 压力表 | 0.1-0.5 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 消毒供应室 | / | /
349 | 压力表 | / | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | / | /
350 | 氩气高频电刀 | ECO-800E1 | B5023070033 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-08-17 | 8年
351 | 氩气高频电刀 | ECO-800E1 | B5023070014 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-08-11 | 8年
352 | 药品阴凉柜 | BLC-1360 | BLC1602308007D | 山东欧莱博仪器有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | 2023.8
353 | 药品阴凉柜 | BLC-1360 | BLC1602308006A | 山东欧莱博仪器有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | 2023.8
354 | 医用低温保存箱 | DW-25L92 | 5138917390092D3W0037 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.30 | /
355 | 医用超声源 | UMT-500 | 7E-38009662 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
356 | 医用灌注泵 | JRG-1(A) | JRG-1(A)20240404 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2024-01-16 | 5年
357 | 医用灌注泵 | JRG-1(A) | JRG-1(A)20240403 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2024-01-16 | 5年
358 | 医用灌注泵 | QB-1 | 3805258 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-06-01 | 5年
359 | 医用灌注泵 | QB-1 | 3805253 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-06-01 | 5年
360 | 医用加压器 | ISA-IIIA | 112326605 | 杭州好克光电仪器有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-11-23 | 6年
361 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282C | BE0F1400000QEP32XA4C | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.02 | /
362 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282C | 8E0F1400000QEP32PE6H | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-03-02 | 8年
363 | 医用冷藏箱 | HYCD-282C | BE0F1400000QEP9MXP8E | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.9.21 | /
364 | 医用冷藏箱 | YC-370 | 5537OK7390092D3Q0093 | 澳柯玛 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.24 | /
365 | 医用冷藏箱 | YC-370 | 5537OK7390092B490006 | 澳柯玛 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.2 | /
366 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 55330R7390092CCU0114 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.30 | /
367 | 医用冷藏箱 | YC-100 | 5510057390092CCF0181 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.12.15 | /
368 | 医用冷藏箱 | YC-100 | 5510057390092CCF0134 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.12.15 | /
369 | 医用冷藏箱 | YC-330 | 55330R7390092CBU0055 | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | 2022.11.28 | 10年
370 | 医用冷藏箱 | YC-370 | / | 澳柯玛股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 药房 | / | 10年
371 | 医用离心机 | RZ-10 | BD2303303LLM | 湖南迈克尔 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.18 | 无
372 | 医用离心机 | RZ-10 | BD2303299LLM | 湖南迈克尔 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.18 | /
373 | 医用离心机 | RZ-10 | BD2303301LLM | 南京贝登医疗 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.3.18 | /
374 | 医用血液冷藏箱 | HXC-106 | BE02TA01T0QEP9NTNBV | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2023.9.22 | /
375 | 移动式DR | M40-1A | Y21-221-5-3 | 万东 |  | 非强检 | 在用 |  | 影像科 | 2023-04-23 | 10年
376 | 移动输液架（泵） | BeneFusion cDS ex | SL2-38001594 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
377 | 移动输液架（泵） | BeneFusion cDS ex | SL2-38001585 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
378 | 移动输液架（泵） | BeneFusion cDS ex | SL2-38001598 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-23 | 10年
379 | 婴幼儿体检仪 | HW-B80 | 8023091506 | 河南乐佳电子科技有限公司 |  | 非强检 | 正常 |  | 儿科 | 2023.9.15 | /
380 | 指夹式脉搏血氧仪 | FRO-100 |  | 深圳市蓝瑞格生物医疗科技有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-01-05 | 3年
381 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001304 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | 2023-01-15 | 5年
382 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001290 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 120车 | 2023-01-13 | 5年
383 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001059 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-01-13 | 10年
384 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001295 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-01-12 | 10年
385 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001943 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 抢救室 | 2023-01-12 | 10年
386 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006294 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 2楼库房 | 2023-08-19 | 10年
387 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006306 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 2楼库房 | 2023-08-19 | 10年
388 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006298 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 2楼库房 | 2023-08-19 | 10年
389 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006340 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
390 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006323 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
391 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006251 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
392 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006250 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
393 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006322 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
394 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006312 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
395 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006346 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
396 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006240 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
397 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006296 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
398 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006283 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
399 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006247 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
400 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006262 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
401 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006293 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
402 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006331 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
403 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006261 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
404 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38006241 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
405 | 注射泵 | BeneFusion cSp ex | SK6-38002411 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | EICU | 2023-08-19 | 10年
406 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001217 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
407 | 注射泵 | HP-30 | 6002212001062 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
408 | 注射泵 | HP-30 | 60023010001284 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
409 | 注射泵 | HP-30 | 60023010001165 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
410 | 注射泵 | HP-30 | 60023010000167 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
411 | 注射泵 | HP-30 | 60023010000270 | 深圳麦科田生物 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2023-01-13 | 10年
412 | 注射泵 | BeneFusioncSPex | / | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | 2023.08.19 | 10年
413 | 注射泵 | M800 | M8231228020 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-12-28 | 10年
414 | 注射泵 | M800 | M8231228032 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 | 2023-12-28 | 10年
415 | 注射泵 | M800 | M8231228057 | 深证市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-12-28 | 10年
416 | 注射泵 | M800 | M8231228014 | 深证市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内镜室 | 2023-12-28 | 10年
417 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001095 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-01-13 | 10年
418 | 注射泵 | HP-30 | 6002301001211 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-01-13 | 10年
419 | 注射泵 | HP-30 | 6002301000585 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 康复科 | 2023-01-15 | 10年
420 | 注射泵 | M800 | M8231228056 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2023-12-28 | 10年
421 | 注射泵 | M800 | M8231228044 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 外科 | 2023-12-28 | 10年
422 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001587 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
423 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001589 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
424 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001597 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
425 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001583 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
426 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001592 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
427 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001599 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
428 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001593 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
429 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001579 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
430 | 注射泵/输液泵 | BeneFusion cDs ex | SL2-38001580 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 手术室 | 2023-08-23 | 10年
431 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
432 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
433 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
434 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
435 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
436 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
437 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
438 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
439 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
440 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
441 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
442 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
443 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
444 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
445 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
446 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
447 | 血透机 | 710300T | 601426 | 贝朗医疗有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 血透室 |  | /
448 | 新生儿辐射台 | HKN90 | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 |  | /
449 | 新生儿辐射台 | HKN90 | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 |  | /
450 | 新生儿辐射台 | HKN90 | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 |  | /
451 | 新生儿辐射台 | HKN90 | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 |  | /
452 | 新生儿辐射台 | HKN-500B | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 |  | /
453 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 妇产科 | / | /
454 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2024-01-01 | /
455 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 内科 | 2024-01-01 | /
456 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 |  | 停用 | 内科 | 2024-01-01 | /
457 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 |  | 停用 | 内科 | 2024-01-01 | /
458 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 |  | 停用 | 内科 | 2024-01-01 | /
459 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 |  | 停用 | 内科 | 2024-01-01 | /
460 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | / | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 |  | 非强检 |  | 停用 | 内科 | 2024-01-01 | /
461 | 移液枪 | 5ul-50ul | YE22ABA0045204 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
462 | 移液枪 | 5ul-50ul | YE22ABA0045205 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
463 | 移液枪 | 20ul-200ul | YE22ABA0044412 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
464 | 移液枪 | 20ul-200ul | YE22ABA0044410 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
465 | 移液枪 | 100ul-1000ul | YE22ABA0043931 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
466 | 移液枪 | 100ul-1000ul | YE22ABA0043930 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
467 | 移液枪 | 20ul-200ul | YE22ABA0043929 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /
468 | 移液枪 | 100ul-1000ul | YE22ABA0044408 | 南京贝登医疗股份有限公司 |  | 非强检 | 在用 |  | 检验科 | 2022.10.04 | /