## Sheet1
赣州经济技术开发区人民医院检验科离心机采购项目二次报价单
设备名称 | 配置要求 | 数量 | 生产厂家 | 型号 | 单价 | 总价 | 报价公司 | 联系人及联系方式 | 维保期限
低速冷冻离心机 | 1.最高转速:≥4000r/min，转速精度±10r/min; 2.温控范围:-20°C~40°C，温控精度±1°C; 3.转子最大容量:≥300mlx4。 | 1台
请同时提供医疗设备注册证、产品彩页等相关材料。